Budajenő település szennyvízhálózat – üzemeltetői állapotértékelés

Budajenő település szennyvize a Zsámbék szennyvíztisztító telepre kerül tisztítás céljából.

A településen DN160-200 KG-PVC gravitációs csatornahálózat található, nyomott rendszer a Sánc utcában helyezkedik el, valamint a térségi nyomóvezeték.

A vezetékek üzembehelyezése 1990-es években történt.

A területen 2 db átemelő üzemel, a budajenői főátemelő, valamint a Hilltop II.

A hálózat karbantartott így jelentősebb hálózati problémák előfordulása nem jellemző. A hálózaton leggyakrabban előforduló problémák az átemelő szivattyú meghibásodások, valamint azok dugulásai okozzák. További problémaként előfordulhat a szennyvíz hálózati fedlapok és azok környezete az üzemeltetés során a forgalmi terhelés, a talajmozgások és tömörödési folyamatok következtében fokozatosan megsüllyedhet. Ez a jelenség, valamint a fedlap mechanikus elemeinek meghibásodása az anyagfáradás és kopás természetes velejárója, melyek hosszútávú üzemeltetés során előrelthatóak és tervszerű felújítással, karbantartással kezelhetők.